气象站安装说明

各位老师：

在研究所的支持下，昌平、顺义、新乡、公主岭基地的气象站已经更新完成，现将软件传到所网，供大家下载使用，说明如下：

- 此次更新后的ENVIdata-Thies 科研级生态气象站由数据采集器，气象传感器组成，自动测量风速、风向、大气温度、大气湿度、降雨量、土壤温度、土壤湿度，光合总辐射，光合有效辐射，日照时数等。

- 此软件无需安装，解压缩后打开EnviDaTa_Client程序输入账号密码即可，如无法打开请安装软件：vcredist_x86_2008SP1。

- 账号：ZGNKY 密码：123456，请注意大写。

- 目前气象数据中暂无日照时数统计，待更新后重新上传软件。

- 目前昌平基地气象站暂无数据，正在跟厂家联系。

- 气象站使用过程中如有问题，请联系

- 马少康：82106370